- Приложение № 9

к Договору управления многоквартирным домом
(р.п. Скоропусковский, д.___)

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

1. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу р. п. Скоропусковский, дом ____ площадь жилых и нежилых помещений ______ кв.м.

| № п/п | Наименование | Стоимость работ (услуг) на 1м2 помещения в месяц, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по управлению домом |  |  |
|  |  | Периодичность выполнения |  |
|  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов |  |
|  | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей информации |  |
|  | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: – определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий; -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам; -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом | в порядке, определяемом Управляющей организацией |  |
|  | Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций | или в порядке, определяемом Управляющей организацией, или по решению собственников указывается наименование платежного агента |  |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу Договора |  |
|  | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определяемом Управляющей организацией в соответствии с СанПиН |  |
|  | Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета | С 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц |  |
|  | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета, | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |  |
|  | Ввод приборов учета в эксплуатацию | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |  |
|  | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно и на день прекращения Договора |  |
|  | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно |  |
|  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства | ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным |  |
|  | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику приема |  |
|  | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в порядке, установленном в Приложении № 4 к Договору |  |
|  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан | в срок до 7 дней после обращения граждан, |  |
|  | Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями | в день обращения по графику приема граждан |  |
|  | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения | Принятие – в момент обращения, остальное - в течение 2х рабочих дней с даты получения |  |
|  | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в теч. 2х часов, или время, согласованное с потребителем |  |
|  | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов | до 1.09.2012г. -в течение 3-х дней со дня обращения после 1.09.2012г. – немедленно при обращении |  |
|  | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежегодно, в течение первого квартала года, следующего за отчетным |  |
|  | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета |  |
|  | Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 60 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор |  |
|  | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |  |
|  | Решение вопросов пользования Общим имуществом | в порядке, установленном общим собранием собственников |  |
|  | Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества | в течение 2х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу; |  |
| 2. | Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома |  |  |
| 2.1. | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования дома |  |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок | 3 раза в неделю |  |
|  | Мытье лестничных площадок | 2 раза в месяц |  |
|  | Мытье лестниц, в том числе чердачных | 2 раза в год |  |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери мусорных камер, стен кабин лифта | 1 раз в месяц |  |
|  | Влажная протирка плафонов светильников, перил лестниц, стен, входных и межэтажных дверей, обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования | 1 раз в 3 месяца (по графику) |  |
|  | Дератизация и дезинсекция | Дератизация – по договору в СЭС, дезинсекция – по заявкам жителей |  |
| 2.2 | Санитарное содержание придомовой территории |  |  |
|  | Содержание в зимний период(с 01 ноября по 31 марта): |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега | по мере выпадения |  |
|  | Удаление наледи | при образовании |  |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |  |
|  | Очистка урн от мусора | не допуская переполнения |  |
|  | Уборка контейнерных площадок | по графику |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек | по мере образования |  |
|  | Содержание в летний период (с 1 апреля по 31 октября): |  |  |
|  | Подметание территории | ежедневно |  |
|  | Окос травы | по мере необходимости |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю |  |
|  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |  |
| 2.3. | Санитарное содержание мусоропроводов | В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г. |  |
| 2.4. | Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) (согласно Закона МО «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области») |  |  |
|  |  | по графику |  |
| 2.5. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома |  |  |
|  | 1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома (Приложение № 3 к Договору) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2. Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 3. При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования: - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; - прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 4. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт в местах общего пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; - установка пружин на входных дверях в местах общего пользования; - ремонт и прочистка вентиляционных каналов; - ремонт труб водостока; - устранение причин подтапливания подвальных помещений; - наладка автоматизированной системы регулирования ИТП 5. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение срока установленного Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г. 6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации; - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. |  |  |
| 2.6. | Прочие работы по техобслуживанию: |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание лифтов в соответствии с ПУБЛ (при ежедневной круглосуточной эксплуатации лифтов) |  |  |

2. Перечень работ по текущему ремонту

Перечень работ по текущему ремонту утверждается Собственниками помещений на общем собрании многоквартирного дома при утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома на следующий календарный год.

Если на общем собрании собственников помещений  не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения либо собрание не проводилось, то он устанавливается по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц органом местного самоуправления на очередной календарный год.

Перечень работ по текущему ремонту в данном случае определяется Управляющей компанией в пределах размера платы на текущий ремонт, установленной органом местного самоуправления, по согласованию с советом дома.

3. Перечень работ по установке общедомовых приборов учета

Информация о перечне: на дату заключения Договора решение об установке отсутствующих общедомовых приборов учета не принято.

| №№ пп | Виды работ | Срок проведения | Стоимость в году их выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка общедомового прибора учета отопления, ГВС, ХВС. | - | - |
|  |  | - | - |

4. Перечень работ по капитальному ремонту

Информация о перечне: на дату заключения Договора решение о капитальном ремонте не принято.

5. Непредвиденные работы текущего и капитального характера

| Определение видов работ | Объем работ | Сроки проведения | Стоимость резерва, руб. (в ценах на дату заключения Договора, не подлежит индексации) |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы непредвиденного характера (непредвиденные работы), необходимость выполнения которых может быть вызвана обстоятельствами, которые до начала каждого года действия Договора Управляющая организация не могла разумно предвидеть. К таким работам относятся работы по ликвидации аварийных ситуаций, возникших в связи со стихийными бедствиями, по ликвидации последствий вандальных действий, связанные с надлежащим содержанием общего имущества, и в других аналогичных случаях, угрожающих безопасности многоквартирного дома, как объекта капитального строительства, безопасности жизни и здоровью проживающих (с учетом создания резерва в течение всего срока действия Договора). | В объеме минимально необходимых: |  | Решение о формирование резерва на момент заключения договора не принято |
|  | - неотложных | при возникновении |  |
|  | - не относя-щихся к неотложным | в сроки, согла-сованные с советом дома |  |